УДК 51-74:624.04 (043.2)

Замуренко А.С.

Національний авіаційний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЖЕЖНОЇ СИТУАЦІЇ 
В АДМІНІСТРАТИВНІЙ БУДІВЛІ

За статистикою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Україна належить до числа країн з порівняно високим рівнем зареєстрованих пожеж, як у природних середовищах (ліс, поле, болота), так і у житлових та виробничих спорудах. Незважаючи на реалізацію ряду заходів для зміцнення системи забезпечення пожежної безпеки в країні, стабілізувати положення в значній мірі не вдається – останніми роками кількість пожеж не тільки не знизилася, але і поволі наростає.

Визначимо вірогідність дії небезпечного чинника пожежі на людей в адміністративних будівлях. Спочатку оцінюємо наявність та значимість факторів можливої пожежної небезпеки, таких як конструкційна матеріали будівлі, наявність у будівлі вбудованого гаража, кухні, вік та стан електричної проводки, можливість складування легкозаймистих матеріалів, пожежну небезпеку місць для зберігання документів; наявність та доступність місць для паління, імовірність паління на робочих місцях, наявність та стан засобів пожежогасіння тощо. Також оцінюємо чисельно ступінь підготовленості трудового колективу в галузі профілактики пожеж та грамотних дій у разі виникнення пожежі. Далі визначаємо максимальну відстань шляху евакуації з самого віддаленого приміщення. Наступним кроком є визначення вірогідності ефективного спрацьовування протипожежного захисту.

За допомогою розрахунку швидкості руху людського потоку на шляху евакуації і розрахунку часу блокуванія евакуаційних шляхів визначається розрахунковий час евакуації.

На основі вищеперелічених розрахунків обчислюємо величину індивідуального пожежного ризику для окремої людини в будівлях, що розглядаються.

Запропонована методика дозволяє оцінити ступінь пожежної небезпеки та визначити найбільш значимі фактори, на які керівнику доцільно спрямувати свої зусилля та наявні обмежені ресурси в першу чергу.