ЗМІСТ

3 семестр

Лабораторні роботи 1-2. Вивчення світлових і енергетичних характеристик джерел світла.

Лабораторні роботи 3-4. Вимірювання сили світла джерел світла за допомогою лінійного фотометра зоровим методом.

Лабораторні роботи 5-6. Дослідження класифікації, конструкції та принципів роботи світлових приладів.

Лабораторні роботи 7-8. Визначення рівнів освітленості за допомогою люксметрів.

4 семестр

Лабораторна робота 1. Вивчення конструкції вогнів малої інтенсивності кругового огляду.

Лабораторна робота 2. Вивчення конструкції заглиблених вогнів та вогнів прожекторного типу.

Лабораторна робота 3. Вивчення методів вимірювання світлотехнічних властивостей матеріалів.

Лабораторна робота 4. Вивчення методів вимірювання колірних властивостей матеріалів.

Лабораторна робота 5. Вивчення світлосигнальної системи аеродрому ВМІ.

Лабораторна робота 6. Вивчення світлосигнальної системи аеродрому ВВІ.

Лабораторна робота 7. Вивчення оптичної системи глісадних вогнів.

Лабораторні роботи 8-9. Визначення експлуатаційних характеристик авіаційних вогнів.

3 семестр

Лабораторні роботи 1-2. Вивчення світлових і енергетичних характеристик джерел світла

Мета лабораторної роботи

Вивчення конструкцій, технічних даних і основних параметрів ламп розжарювання; ознайомлення з методикою визначення світлового потоку. Вивчення схеми вимірювання світлового потоку у світломірній кулі.

Лабораторні роботи 3-4. Вимірювання сили світла джерел світла за допомогою лінійного фотометра зоровим методом

Мета лабораторної роботи

Розгляд методів визначення сили світла. Розгляд схеми зорового визначення сили світла. Розгляд схеми фізичного визначення сили світла. Вивчення зорового методу визначення сили світла за допомогою фотометра.

Лабораторні роботи 5-6. Дослідження класифікації, конструкції та принципів роботи світлових приладів

Мета лабораторної роботи

Ознайомлення з класифікацією, конструкцією та принципом роботи світлових приладів. Ознайомлення з особливостями авіаційних світлових приладів. Вивчення основних характеристик світлових приладів.

Лабораторні роботи 7-8. Визначення рівнів освітленості за допомогою люксметрів

Мета лабораторної роботи

Вивчення конструкції та принципу роботи різних типів люксметрів. Вимірювання освітленості за допомогою люксметрів. Вимірювання рівнів освітленості, які створюють авіаційні світлові прилади.

4 семестр

Лабораторна робота 1. Вивчення конструкції вогнів малої інтенсивності кругового огляду

Мета лабораторної роботи

Розглянути конструкцію вогню малої інтенсивності кругового огляду. Визначити основні конструктивні елементи вогню малої інтенсивності кругового огляду. Визначити місця застосування вогнів малої інтенсивності кругового огляду.

Лабораторна робота 2. Вивчення конструкції заглиблених вогнів та вогнів прожекторного типу

Мета лабораторної роботи

Розглянути конструкцію заглиблених вогнів та вогнів прожекторного типу. Визначити основні конструктивні елементи заглиблених вогнів та вогнів прожекторного типу. Вивчити основні характеристики заглиблених вогнів та вогнів кругового огляду.

Лабораторна робота 3. Вивчення методів вимірювання світлотехнічних властивостей матеріалів

Мета лабораторної роботи

Ознайомитися зі схемами вимірювання коефіцієнтів дзеркального відбивання, відбивання світлорозсіюючої поверхні, пропускання та поглинання. Вивчити основні елементи схем вимірювання світлотехнічних властивостей матеріалів.

Лабораторна робота 4. Вивчення методів вимірювання колірних властивостей матеріалів

Мета лабораторної роботи

Ознайомитися зі схемою візуального колориметру та вивчити її основні складові елементи. Ознайомитися зі схемою об’єктивного колориметру та вивчити її основні складові елементи. Вивчити принцип дії схем колориметрів для вимірювання колірних властивостей матеріалів.

Лабораторна робота 5. Вивчення світлосигнальної системи аеродрому ВМІ

Мета лабораторної роботи

Ознайомитися із світлосигнальною системою аеродрому ВМІ. Вивчити характеристики аеродромних вогнів підсистем вогнів аеродрому ВМІ. Визначити кількість вогнів у кожній з підсистем аеродромних вогнів в залежності від вихідних параметрів злітно-посадкової смуги.

Лабораторна робота 6. Вивчення світлосигнальної системи аеродрому ВВІ

Мета лабораторної роботи

Ознайомитися із світлосигнальною системою аеродрому ВВІ. Вивчити характеристики аеродромних вогнів підсистем вогнів аеродрому ВВІ. Визначити кількість вогнів у кожній з підсистем аеродромних вогнів в залежності від вихідних параметрів злітно-посадкової смуги.

Лабораторна робота 7. Вивчення оптичної системи глісадних вогнів

Мета лабораторної роботи

Ознайомитися з конструкцією глісадного вогню. Вивчити оптичну систему та основні елементи глісадного вогню. Визначити основні характеристики систем глісадних вогнів в залежності від виду системи глісадних вогнів.

Лабораторні роботи 8-9. Визначення експлуатаційних характеристик авіаційних вогнів

Мета лабораторної роботи

Вивчити критерії відмови підсистем ССА згідно нормативно-технічних документів ІКАО. Визначити силу світла аеродромних вогнів підсистем за виміряними значеннями освітленості та відомою відстанню вимірювання. Визначити працездатність підсистеми вогнів.